## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 28 de 2015 V1
1
1
10/07/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
10/07/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 27/15
Durante la semana el despacho fue fundamentalmente renovable utilizándose térmico solo por potencia. SG continuó durante toda la semana con riesgo de vertimiento y algunos días de la semana se exportaron excedentes.
Durante la semana no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Negro.
No obstante lo anterior se produjeron algunas precipitaciones en la cuenca alta del río Uruguay que estarán produciendo aumentos importantes en los aportes a mediados de la semana 28 yen la semana 29
La demanda ha sido muy similar a la prevista y será del orden de 232 GWh

## Slide 4: Perspectivas para la semana 28
Los pronósticos de precipitaciones continúan previendo precipitaciones con acumulados extremadamente altos para la cuenca alta del río Uruguay, con valores que superan los 200 mm acumulados en 7 días (INMET).
De darse las citadas precipitaciones sus efectos se darán sobre la semana 29 inclusive con perdida de potencia en SG.
Prácticamente no existen pronósticos para el río Negro para los próximos días.
Las previsiones de temperaturas indican un comienzo de semana con mínimas del orden de los 2°C y máximas no muy altas lo que augura durante dichos días demandas importantes.
Se estima una demanda acumulada para la semana superior a los 230 GWh
CTM prevé para la semana 8500 m3/s de promedio de aportes sin lluvias
CTM informo riesgo de vertimiento hasta el día 19/07/15

## Slide 5: Resultados de los modelos y comentarios
Modelos
MP/CPC
    Tanto para el caso S/Lluvia como para el caso C/Lluvias previstas el modelo realiza una despacho totalmente hidráulico priorizando la generación con Bonete antes que Palmar y Salto.
SimSee
    Casos con CVar activa, tanto los casos con lluvias como sin lluvias despachan motores casi a pleno y llevan la central SG a cotas muy altas, del orden y superiores a los 35 m.
    Casos sin Cvar obtienen costos totales muy diferentes (del orden de 40 MU$S superior) aunque los despachos son similares. Despachan menos motores y las cotas en SG las mantiene muy altas dada la situación
Mensual
    Se observa que se está en zona de optimización.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente y con el fin de minimizar las posibles consecuencias que tendría de confirmarse las precipitaciones en Salto el despacho propuesto es el siguiente:
    Auto despachados.
    Salto a pleno exportando excedentes en la madrugada.
    Bonete hasta pleno.
    Palmar cerrando la demanda.
    Térmico para cerrar la demanda en los picos de ser necesario.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
10/07/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
APR´´s y PTA por potencia y forzado por trafo MVA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión de generación eólica en base de datos del 3/06/15

## Slide 14: Semana próxima
14
10/07/2015
14

## Slide 15: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 16: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 17: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 18: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 19: Programación semanal 2015-28
19
10/07/2015
19
Notes: 19

## Slide 20: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 3 por 4 semanas en un escenario sin lluvias
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.3 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: Mediano plazo, estacional 1349 caso sin lluvias

## Slide 25: Idem anterior pero con lluvias en SG

## Slide 26: Caso libre, aportes sin lluvias, estacional 1349

## Slide 28: SIMSEE

## Slide 29: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349, H=-0,306

## Slide 31: Ídem caso anterior pero con aportes en SG calculados con lluvias previstas, H=-0,306

## Slide 32
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 33: Ídem caso 1 pero sin Cvar activa en mediano plazo.

## Slide 35: Idem caso 2 pero sin Cvar activa en mediano plazo

## Slide 37: MENSUAL

## Slide 38: Programa de generación de la semana 28/15:
38
10/07/2015
38

## Slide 39: Programa semanal (viernes)

## Slide 40: Programa semanal

## Slide 41: Programa semanal

## Slide 42: Previsión de principales trabajos en la red