## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 19 de 2016 V1
1
1
06/05/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
06/05/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 18
Durante la semana no se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas.
El mes de mayo termino siendo record de precipitaciones para todas las cuencas contabilizado desde el 1994
La máxima cota registrada en Terra fue de
82,88 cm, cota pocas veces alcanzada en la
historia
El despacho ha sido básicamente con fuentes
renovales, debiéndose despachar unidades térmicas por falta de potencia en los picos.
El día martes se logró poner en servicio nuevamente la central Baygorria, la que continúa en servicio hasta el momento.
Salto Grande cerro vertederos el día miércoles habiendo recuperando toda su potencia.
Bonete continúa con vertederos abiertos en banda.
Se continuaron exportando excedentes hidráulicos durante la semana a Argentina.
La demanda sufrió un fuerte incremento debido a las bajas temperaturas y sensaciones térmicas producidas
El despacho ha sido básicamente hidráulico aunque en algunos días el despacho ha necesitado por potencia térmico de hasta PTA.
Durante la semana se han producido precipitaciones muy importantes en todas las centrales que han producido apertura de vertederos en todas las represas.
En Salto Grande las principales precipitaciones se han producido en la cuenca inmediata por lo que los aportes han subido significativamente hasta un pico de 22.000 m3/s. Los citados aportes no han producido aun un descenso en la potencia disponible que produzca la entrada de térmico. La potencia mínima disponible de SG ha sido de 1700 MW para ambos países.
En caso de darse las lluvias previstas Salto Grande esara con vertederos abiertos por 10 días al menos.
En vista que las lluvias fueron fundamentalmente en la cuenca inmediata, si no se consideran las lluvias previstas los aportes bajan rápidamente.
En el río Negro se produjeron lluvias importantísimas en todas las cuencas pero mayores comparativamente en la cuenca de Terra.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 19
Terra comenzara a cerrar vertederos durante la semana debido a que los aportes han bajado notoriamente y su cota también
Baygorria está en servicio con escasa potencia disponible pero a medida que Bonete comience a cerrar vertederos es de esperar que recupere potencia.
Palmar continuara con vertederos abiertos por varios días más y se espera tenga las tres unidades disponibles sobre el fin de la semana.
En uno de los modelos hay importantes pronósticos de precipitaciones para la cuenca alta de Salto Grande y escasos para el resto de las cuencas.
Las temperaturas bajaron y continuaran siendo bajas en los próximos días por lo que las demandas continuarían siendo similares a las de la semana anterior.
CTM solicita generación a pleno al menos hasta el sábado inclusive pero esta lloviendo en estos momentos y la situación puede cambiar.
Entre jueves viernes se entregara la unidad de Palmar que se encuentra en mantenimiento.
Sin considerar lluvias adicionales se tiene que exportar a Argentina hasta el domingo y se obtienen cotas muy altas en Salto Grande a fines de la semana 19

## Slide 5
Modelos
Comentarios
No presentan interés

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
Auto despachados.
  Río Negro pleno
  Salto a pleno de acuerdo a la solicitud de CTM, el lunes se evaluara para el resto de la semana en función de las precipitaciones ocurridas.
  Térmico de ser necesario para cerrar la demanda.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
06/05/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción
MAS RÍO NEGRO POR EXPORTACION A ARGENTINA
MAS TERMICO POR MENOS POTENCIA EN SG Y PUREBAS DE CONVERSORA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 14: PRONOSTICOS SEMANA 19/16 (jueves)

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 29/4/16

## Slide 16: Semana próxima
16
06/05/2016
16

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
viernes

## Slide 19
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (actualizado viernes)
sábado

## Slide 20
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 21
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
lunes

## Slide 22
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
martes

## Slide 23: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) miércoles

## Slide 24: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (jueves)

## Slide 25: Acumulados precipitaciones fuentes CPTEC E INMET, 5 Y 7 dias respectivamente

## Slide 26: Programación semanal 2016-19
26
06/05/2016
26
Notes: 26

## Slide 27: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 28: MODELOS

## Slide 29: SimSEE, caso libre

## Slide 31: Programa de generación de la semana 19/16:
31
06/05/2016
31

## Slide 32: Programa semanal (jueves)

## Slide 33: Datos energéticos diarios

## Slide 34: Datos hidráulicos diarios

## Slide 35: Principales trabajos en la red
El sábado se realizara un trabajo en la línea PA5 - MA5 por lo que se trabajara con el anillo de Montevideo abierto.