## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 29 de 2016 V1
1
1
15/07/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
15/07/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 28
Durante la presente semana se han producido nuevas precipitaciones en todas las cuencas que han tenido como consecuencia un aumento de aportes en todas las centrales, continuándose con vertederos abiertos en Bonete y Palmar.
En ocasiones ha sido necesario térmico para picos de potencia.
El jueves se comenzó a exportar a CAMMESA energía de bloque 1.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 29
A la fecha existen pronósticos de precipitaciones, que estan ocurriendo ahora para la cuenca alta de Salto Grande.
Se estima que el vertimiento en Palmar y Bonete se mantendrá durante toda la semana.
Se prevé se exportara del orden de 20 GWh durante la semana.
Este valor se revisará en función del aumento de aportes que acaba de informar CTM

## Slide 5
Modelos
Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.
CPC:.
  El caso 10 libre genera con el Río Negro a pleno y cierra la demanda con Salto Grande dejando las cotas de este lago en 35.50m, exportando escasamente en las madrugadas.
SIMSEE:.
  Los casos con horizonte de una semana con MP con y sin exportación suministran la demanda con recursos renovables, exportando del orden de 17 y 24 GWh respectivamente.
  Los casos con horizonte de dos semanas con MP con y sin exportación suministran la demanda con recursos renovables, exportando del orden de 11 y 15 GWh respectivamente.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo antedicho se continúa con la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema. Siendo el despacho propuesto el siguiente:
Auto despachados.
Río Negro a pleno.
Salto Grande cerrando la demanda (ofreciendo excedentes de acuerdo a los aportes que se produzcan).
Térmico de ser necesario por potencia.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
15/07/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción
MAS TERMCO POR POTENCIA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 14: Semana próxima
14
15/07/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 14/07 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 08/07 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2016-29
20
15/07/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN
Caso MP sin Exportación

## Slide 24
Caso MP con Exportación

## Slide 25: Corto plazo, CPC. Caso libre

## Slide 27: Corto plazo, SimSEE, casos libres

## Slide 31: Caso libre horizonte 15 días aportes determinísticos

## Slide 35: Programa de generación de la semana 29/16:
35
15/07/2016
35

## Slide 36: Programa semanal (jueves)

## Slide 37: Datos energéticos diarios

## Slide 38: Datos hidráulicos diarios

## Slide 39: Principales trabajos en la red