Melilla, 07 de diciembre de 2016.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 50 - 2016 (10/12/16 – 16/12/16)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 8.

La clase hidrológica para la semana 50 es 4, situación que se mantiene por las siguientes dos semanas, aún sin la ocurrencia de lluvias adicionales, pasando luego a clase 5.

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 28/11/16, según información suministrada por ANCAP debido a que los combustibles se salieron de la banda del 7%. No se actualizaron los combustibles para la semana a programar debido a que no se recibió la información de ANCAP al momento de realizar el informe.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 49 es aproximadamente 79.69 m (stock 8: 79.44m a 80.24m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- PES Noviembre 2016– Abril 2017 SimSEE versión 137c_Zurah con costos del petróleo indexado según proyecciones EIA y tres variables de estado hidrológico para Salto Grande y Río Negro por separado, y el iN3.4

- EDF política 1403, Noviembre 2016– Abril 2017 (2016-11-2) con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 45 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el plan de expansión eólica y solar a Octubre de 2016.

  - Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 15/01/17 para la primera turbina y la segunda turbina 15/05/17. Se prevé la combinación del ciclo para el 15/10/2018.

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh), subiendo a 300 MW en 2017.

  - Proyección de la demanda actualizada en Octubre de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analiza un escenario sin lluvias. Para la semana 50 se toman Hidrógrafos de DNC para el Río Negro y Datos Diarios Definitivos del 06-12-2016 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 50 es aproximadamente 79.69 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 49 no aplicó CAR.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79.7m. No corresponde aplicar CAR.

Considerando un despacho a pleno de la Central con limitaciones en la unidad 4 por vibraciones, se obtiene la siguiente evolución de la cota:

## Demanda

Se destaca que en el gráfico anterior, para las semanas 49 a 52, la Demanda Opergen es la versión 73EDF en lugar de las 70EDF como muestra la leyenda.

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

### Otros Agentes

La primera unidad de UPM estará fuera de servicio desde el 23/09/2016 al 23/01/2017.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos y representación de la falla

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 28/11/16, según información suministrada por ANCAP, pues los costos de los combustibles salieron de las bandas del 7%. No se actualizaron los combustibles para la semana a programar debido a que no se recibió la información de ANCAP al momento de realizar el informe.

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias limitando la cota de Bonete a 80 m.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.