## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 07 de 2017 V1
1
1
10/02/2017
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
10/02/2017
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 6
El despacho durante la semana fue en su totalidad con recursos renovables.
Las temperaturas durante la semana han sido moderadas por lo que las demandas han sido inferiores a las de las ultimas semanas y del orden de 11 GWh. menos que lo previsto.
La demanda aproximada de la presente semana será del orden de 202 GWh.
Hubo algunas precipitaciones en las cuencas del río Negro las que están produciendo que Terra tenga aportes del orden del turbinado a pleno.
En la actualidad se están produciendo lluvias intensas en el río Negro y en la cuenca inmediata y media de SG

## Slide 4: Perspectivas para la semana 07
A la fecha existen algunos pronósticos de precipitaciones para este fin de semana. Los mismos varían en su ubicación dependiendo del modelo que se observe.
Dichas precipitaciones abarcan las cuencas del río Negro y Salto Grande
Las previsiones de temperaturas indican que las mismas continuaran siendo moderadas durante toda la semana, por lo que se esperan demandas similares a las de la presente semana.
Se comenzaran a reparar los mandos de los interruptores de unidad de Terra con lo que se eliminarían las restricciones referidas a las entradas en servicio de las unidades.
Se continúan tratando de coordinar las pruebas de disponibilidad para la conversora de Melo.

## Slide 5
Modelos
OPERGEN/CPC
  El caso libre sin lluvias, realiza un despacho con Bonete a Pleno, efectuando un vertido técnico para Baygorria a pleno, luego despacha Palmar hasta pleno cerrando la demanda con Salto Grande siendo el valor de agua de Palmar escasamente menor que el de Salto Grande.
  El caso donde no se le permitió verter a Bonete realiza un despacho similar dejando las cotas de los lagos de Palmar Y Salto Grande en 37.30m y 35.27m respectivamente.
  El caso con lluvias durante el fin de semana mantiene Terra a pleno y prioriza Salto Grande antes que Palmar
SimSEE
  El caso libre sin lluvias, encuentra un equilibrio entre los valores del agua de las tres centrales al principio de la semana y sobre el final valoriza apenas más barata a Bonete, no realiza el vertido técnico en Bonete que realiza el CPC y deja las cotas de Salto, Bonete y Palmar en 34.08m, 79.09m y 37.37m respectivamente.
  El caso libre con aportes con lluvias, encuentra un equilibrio entre las tres centrales dejando las cotas de los lagos de Salto Grande, Bonete y Palmar en 34.11m, 79.35m y 37.54m respectivamente.
  Se corrió un tercer caso con aportes sin lluvia al que se le impuso que Bonete generara a pleno y dejo las cotas de los lagos de Salto Grande, Bonete y Palmar en 34.42m, 78.97m y 38.14m respectivamente. La diferencia de costos entre este caso y el caso libre es insignificante.
  Caso con lluvias, no utiliza Terra y prioriza Salto Grande

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En función de los comentarios anteriores, de las lluvias que se están produciendo y los pronósticos se propone un despacho hasta el lunes:
Terra a pleno
Salto Grande hasta pleno
Palmar cierra demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
10/02/2017
7

## Slide 8: Datos globales semanales

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM,)

## Slide 14: Semana próxima
14
10/02/2017
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 03/02/17 (viernes)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 09/2 (jueves)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas CPTEC e INMET (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2017-7
20
10/02/2017
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Resumen de Casos

## Slide 24: MEDIANO PLAZO

## Slide 25: CPC, caso sin vertido en Terra

## Slide 27: CPC, caso sin vertido en Terra

## Slide 29: Caso libre con lluvias

## Slide 31: SimSEE libre S/E

## Slide 33: Ídem anterior pero con Terra a pleno

## Slide 35: Ídem anterior pero con Terra y Baygorria a pleno

## Slide 37: Caso con lluvias

## Slide 39: Caso libre sin lluvias y Salto Binacional

## Slide 41: Mensual
No aporta información a la programación de la semana 06/17

## Slide 42: Ejercicio valorización recursos hidráulicos
En caso de tomar el SimSEE como base los valores propuestos son los siguientes:
  Bonete 27.9 U$S/MWh.
  Salto y Palmar 31.5 U$S/MWh.

## Slide 43: Programa de generación de la semana 07/17:
43
10/02/2017
43

## Slide 44: Semanal

## Slide 45: Datos energéticos diarios

## Slide 46: Datos hidráulicos diarios

## Slide 47: Principales trabajos en la red de Transmisión